## 2018г.1 кв.
СПРАВКА
о величине свободной (резервируемой) мощности по подстанциям ООО "Диагональ" с разбивкой по уровням напряжения в 1-м кв. 2018 г
№ п.п | Объект | Установленная мощность, кВА | Максимальная мощность, кВт | Фактически использованная мощность, кВт | Резерв максимальной мощности, кВт | Резерв мощности для ТП, кВт | Фактически использованная мощность, кВт | Резерв максимальной мощности, кВт | Резерв мощности для ТП, кВт | Фактически использованная мощность, кВт | Резерв максимальной мощности, кВт | Резерв мощности для ТП, кВт | Фактически использованная мощность, кВт | Резерв максимальной мощности, кВт | Резерв мощности для ТП, кВт | Наличие возможности ТП
МРСК Рприс.=181000кВт; Рмакс.=123193,48кВт ДЭ Рприс.=2880кт; Рмакс.=4625,23кВт |  |  |  | январь
|  |  |  | ВН |  |  | СН 1 |  |  | СН 11 |  |  | НН
1 | Н-4/КРУН-1,-2 | 0 | 22923.75 | 4688.3571 | 18235.3929 | [10 empty] | только по согласованю с собственником ТП
2 | ПС Н-2 | 0 | 21506.91 |  |  |  | 4257.2452 | 17249.6648
3 | ПС"Гундоровская" (НС-3,-2) | 13000 | 2100 | 1487.5125 | 612.4875
4 | ПС"Чеботовская" (НС-1) | 8000 | 2000 |  |  |  | 1980.4726 | 19.5274
5 | Зерновая/ТП НС-4 Зерноград | 1120 | 250 | 208.4571 | 41.5429
6 | Г-4/ЗРУ НС-5 | 0 | 1954.32 | 453.2339 | 1501.0861
7 | Г-2/ЗРУ НС-6 | 0 | 289.5 | 61.172 | 228.328
8 | ПС ГТП-2 | 32000 | 16000 | 4115.1327 | 11884.8673
9 | ПС ГТП-3 | 80000 | 40000 | 4595.7699 | 35404.2301
10 | ПС ГТП-4 | 20000 | 10000 | 2768.4534 | 7231.5466
11 | ПС-20 | 8000 | 4000 |  |  |  | 1430.7486 | 2569.2514 | [10 empty] | СН-1 = | 8211.783
12 | ПС-32 | 0 | 1759 |  |  |  | 543.3167 | 1215.6833 | [8 empty] | Рфакт= | 26589.8718 | ВН= | 18378.0888
13 | Н-8/РП-022 | 0 | 410 | 407.3443 | 2.6557 | [11 empty] | Рзаявл.= | 26590
14 | РП-7(ВЛ-6кв до ПС НС-4 «Водоподъем № 4») | 0 | 1260 | [6 empty] | 858.9137 | 401.0863 |  |  |  |  | только после реконструкции
15 | РП-04 6/0,4 кВ | 640 | 578.92 | [6 empty] | 330.604 | 248.316 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП
16 | ТП-0122 6/0,4 кВ | 180 | 220.1 | [6 empty] | 90.6303 | 129.4697 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП |  |  | СН-2 = | 1438.84
17 | ТП-0380 6/0,4 кВ | 1260 | 411 | [6 empty] | 122.637 | 288.363 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП | Рфакт= | 1438.84
18 | БКТП-0381 6/0,4 кВ | 800 | 196 | [6 empty] | 36.055 | 159.945 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП | Рзаявл.= | 1438.841
| Итого |  |  |  | 75142.1369 |  |  | 21054.127 |  |  | 1227.18 | [5 empty] | +Рзаяв.потери
февраль
|  |  |  | ВН |  |  | СН 1 |  |  | СН 11 |  |  | НН
1 | Н-4/КРУН-1,-2 | 0 | 22923.75 | 4484.7692 | 18438.9808 | [10 empty] | только по согласованю с собственником ТП
2 | ПС Н-2 | 0 | 21506.91 |  |  |  | 4568.7423 | 16938.1677
3 | ПС"Гундоровская" (НС-3,-2) | 13000 | 2100 | 1342.337 | 757.663
4 | ПС"Чеботовская" ( НС-1) | 8000 | 2000 |  |  |  | 1995.9322 | 4.0678
5 | Зерновая/ТП НС-4 Зерноград | 1120 | 250 | 197.4244 | 52.5756
6 | Г-4/ЗРУ НС-5 | 0 | 1954.32 | 415.8324 | 1538.4876
7 | Г-2/ЗРУ НС-6 | 0 | 289.5 | 53.068 | 236.432
8 | ПС ГТП-2 | 32000 | 16000 | 3869.6891 | 12130.3109
9 | ПС ГТП-3 | 80000 | 40000 | 4484.8364 | 35515.1636
10 | ПС ГТП-4 | 20000 | 10000 | 2288.5073 | 7711.4927
11 | ПС-20 | 8000 | 4000 |  |  |  | 1561.0893 | 2438.9107 | [10 empty] | СН-1 = | 8677.2888
12 | ПС-32 | 0 | 1759 |  |  |  | 551.525 | 1207.475 | [8 empty] | Рфакт= | 26222.9345 | ВН= | 17545.6458
13 | Н-8/РП-022 | 0 | 410 | 409.182 | 0.81805 | [11 empty] | Рзаявл.=26223
14 | РП-7(ВЛ-6кв до ПС НС-4 «Водоподъем № 4») | 0 | 1260 | [6 empty] | 852.986 | 407.014 |  |  |  |  | только после реконструкции
15 | РП-04 6/0,4 кВ | 640 | 578.92 | [6 empty] | 385.883 | 193.037 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП
16 | ТП-0122 6/0,4 кВ | 180 | 220.1 | [6 empty] | 95.944 | 124.156 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП |  |  | СН-2 = | 1506.761
17 | ТП-0380 6/0,4 кВ | 1260 | 411 | [6 empty] | 133.079 | 277.921 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП | Рфакт= | 1506.761
18 | БКТП-0381 6/0,4 кВ | 800 | 196 | [6 empty] | 38.869 | 157.131 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП | Рзаявл.= | 1506.761
| Итого |  |  |  | 76381.9242 |  |  | 20588.6212 |  |  | 1159.259 |  |  | 0 |  |  | +Рзаяв.потери
март
|  |  |  | ВН |  |  | СН 1 |  |  | СН 11 |  |  | НН
1 | Н-4/КРУН-1,-2 | 0 | 22923.75 | 3832.3567 | 19091.3933 | [10 empty] | только по согласованю с собственником ТП
2 | ПС Н-2 | 0 | 21506.91 |  |  |  | 4015.2308 | 17491.6792
3 | ПС"Гундоровская" ( НС-3,-2) | 13000 | 2100 | 1492.3617 | 607.6383
4 | ПС"Чеботовская" ( НС-1) | 8000 | 2000 |  |  |  | 1812.0877 | 187.9123
5 | Зерновая/ТП НС-4 Зерноград | 1120 | 250 | 178.1533 | 71.8467
6 | Г-4/ЗРУ НС-5 | 0 | 1954.32 | 408.9567 | 1545.3633
7 | Г-2/ЗРУ НС-6 | 0 | 289.5 | 46.4883 | 243.0117
8 | ПС ГТП-2 | 32000 | 16000 | 3682.6934 | 12317.3066
9 | ПС ГТП-3 | 80000 | 40000 | 4556.8475 | 35443.1525
10 | ПС ГТП-4 | 20000 | 10000 | 2302.0827 | 7697.9173
11 | ПС-20 | 8000 | 4000 |  |  |  | 1379.86 | 2620.14 | [8 empty] | МРСК |  | СН-1 = | 7727.6615
12 | ПС-32 | 0 | 1759 |  |  |  | 520.4831 | 1238.5169 | [8 empty] | Рфакт= | 24630.9477 | ВН= | 16903.2862
13 | Н-8/РП-022 | 0 | 410 | 403.3459 | 6.6541 | [11 empty] | Рзаявл.= | 24633
14 | РП-7(ВЛ-6кв до ПС НС-4 «Водоподъем № 4») | 0 | 1260 | [6 empty] | 937.939 | 322.061 |  |  |  |  | только после реконструкции
15 | РП-04 6/0,4 кВ | 640 | 578.92 | [6 empty] | 259.593 | 319.327 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП
16 | ТП-0122 6/0,4 кВ | 180 | 220.1 | [6 empty] | 81.022 | 139.078 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП | Донэнерго |  | СН-2 = | 1413.493
17 | ТП-0380 6/0,4 кВ | 1260 | 411 | [6 empty] | 103.633 | 307.367 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП | Рфакт= | 1413.493
18 | БКТП-0381 6/0,4 кВ | 800 | 196 | [6 empty] | 31.306 | 164.694 |  |  |  |  | только после реконструкции ТП | Рзаявл.= | 1229.467
| Итого |  |  |  | 77024.2838 |  |  | 21538.2485 |  |  | 1252.527 |  |  | 0 |  |  | +Рзаяв.потери= | 184
1413.467