ООО «Диагональ» осуществляет производственно-хозяйственную деятельность на территории Ростовской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Адрес объекта подключения (точки учета)** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| 1 | Подстанция 110/6 кВ ГТП-2 (2 х 16000 кВА) | г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10 | Новочеркасский участок электрических сетей ООО «Диагональ» [1] |
| 2 | Подстанция 110/6/6 кВ ГТП-3(2 х 40000 кВА) | г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 9 | [1] |
| 3 | Подстанция 110/6 кВ ГТП-4(2 х 10000 кВА) | Октябрьский район, Персиановское сельское поселение, автодорога «Новочеркасск (Хотунок) – п. Багаевский» 11 км+150 м, влево 1,9 км | [1] |
| 4 | Подстанция 35/6 кВ ПС-20(2 х 4000 кВА) | г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10 | [1] |
| 5 | Распределительное устройство ЗРУ-6 кВ ПС-32 | г. Новочеркасск, Багаевское шоссе, 12 | [1] |
| 6 | Подстанция 36 кВ Н-2(2 х 10000 кВА) | г. Новошахтинск, ул. Войкова, 96-а | Новошахтинский участок электрических сетей ООО «Диагональ» [2], обслуживается оборудование ЗРУ-6 кВ и силовые трансформаторы 35/6 кВ |
| 7 | Подстанция 35/6 кВ НС-1 («Грачики») (2 х 4000 кВА) | Тарасовский р-он, 2,2 км на запад от х. Нижние Грачики, водоподъем №1 ГГВ  | [2] |
| 8 | Подстанция 35/6 кВ НС-2 («Водопровод-2»)(3200 кВА + 4000 кВА) | Каменский р-он, 4,5 км на север от х. Старая Станица, водоподъем №2 ГГВ | [2], обслуживается оборудование ОРУ-35 кВ и силовые трансформаторы 35/6 кВ |
| 9 | Подстанция 35/6 кВ НС-3 («Водопровод-3»)(1800 кВА + 4000 кВА) | Каменский р-н, в 5 км на юго-восток от пос. Гундоровский, водоподъем №3 ГГВ | [2], обслуживается оборудование ОРУ-35 кВ и силовые трансформаторы 35/6 кВ |
| 10 | Распределительное устройство ЗРУ-6 кВ НС-5  | г. Гуково, ул. Советская, 251, водоподъем №5 ГГВ | [2] |
| 11 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ НС-4 | г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3а | Обслуживается оборудование РУ-10 кВ, централизованно |
| 12 | Распределительные устройства 6 кВ КРУН-1, КРУН-2 | г. Новошахтинск, ул. Грессовская, 6 | [2] |
| 13 | Распределительный пункт 6 кВ РП-022 | г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 4-д | [2] |
| 14 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-0122 (180 кВА) | г. Новошахтинск, ул. 1-я Пятилетка, 3-б | [2] |
| 15 | Распределительный пункт 6/0,4 кВ РП-04 (2 х 320 кВА) | г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 34-а | [2] |
| 16 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-0380 (2 х 630 кВА) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 88 | [2] |
| 17 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ БКТП-0381 (2 х 400 кВА) | г. Новошахтинск, ул. Радио | [2] |
| 18 | Воздушная линия ВЛ-35 кВ "НС 2 - НС 3" (20,300 км) | Каменский район, от станции 2-го подъема ГГВ (Каменский район, в 4,5 км на север от х. Старая Станица) до станции 3-го подъема ГГВ (Каменский район, в 5,0 км на юго-восток от пос. Гундоровский) | [2] |
| 19 | Воздушная линия ВЛ-35 кВ "Гундоровская - НС 3"(13,500 км) | г. Донецк, от ПС "Гундоровская" (г. Донецк, пересечение ул. Фрунзе и ул. Чехова) до станции 3-го подъема ГГВ (Каменский район, в 5,0 км. на юго-восток от пос. Гундоровский) | [2] |
| 20 | Воздушная линия ВЛ-35 кВ "Чеботовская - Грачики" (участок от опоры № 41 до ПС НС-1)(7,330 км) | Тарасовский район, от опоры № 41 до станции 1-го подъема ГГВ (Тарасовский район, 2,2 км на запад от х. Нижние Грачики) | [2] |
| 21 | Воздушная линия двухцепная ВЛ-6 кВ "РП 7 - НС 4"(4 х 4,500 км) | Красносулинский район, Каменский район, от Г-3 до станции 4-го подъема ГГВ (Красносулинский , Каменский район, в 1,5 км на юг от пос. Углеродовский) | [2] |
| 22 | Воздушная линия двухцепная ВЛ-6 кВ "Г 4 - НС 5"(2 х 3,800 км) | Красносулинский район, от ПС Г-4, до 5-го подъема ГГВ (г. Гуково, ул. Советская. 251) | [2] |
| 23 | Воздушная линия ВЛ-6 кВ "Г 2 - НС 6"(3,400 км) | Красносулинский район, Ковалевское сельское поселение, от Г-2 до ПС «РТИ», от ПС «РТИ» до 6-го подъема ГГВ, 500 м. на запад от жилого дома № 2 по ул. Красина г. Гуково | [2] |
| 24 | Воздушная линия ВЛ-6 кВ с Н-8 Ф. «Совхоз-2» (Л-825) (0,0783 км) | г. Новошахтинск от ПС Н-8 | [2] |
| 25 | Кабельная линия КЛ-6 кВ "Н 8 - РП 022" (2,310 км) | г. Новошахтинск, от ПС Н-8 до РП-022 (ул. Молодогвардейцев, 4-д) | [2] |
| 26 | Две кабельные линии КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ "Зерновая - НС 4" (0,330 км + 0,470 км) | Зерноградский район, от ПС «Зерновая» до НС-4 (г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3а) | Обслуживаются централизованно |
| 27 | Две кабельные линии КЛ-6 кВ от ПС Ш-40 до ПС-32 (2 х 2,000 км) | Октябрьский район, от ПС Ш-40 до ПС-32 (г. Новочеркасск, Багаевское шоссе, 12) | [1] |
| 28 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от РП-18 (0,294 км) | г. Новошахтинск, ул. Моисеенко, Антипова, Муравьева | [2] |
| 29 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 (3,024 км) | г. Новошахтинск, ул. Лазо, Лебедева, Заводская, Кирпичная | [2] |
| 30 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 (3,753 км) | г. Новошахтинск, ул. Красногвардейская, III Интернационала, пер. Очакова, пер. Островского, пер. Некрасова, пер. Сулиновский | [2] |
| 31 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 Ф2 (0,405 км) | г. Новошахтинск, ул. Лаптева, Писарева, И. Франко | [2] |
| 32 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 Ф3 (0,063 км) | г. Новошахтинск, ул. Писарева | [2] |
| 33 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 Ф4 (0,026 км)  | г. Новошахтинск, ул. Лаптева, Туполева, Огарева, 2-я Пролетарская | [2] |
| 34 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 Ф1 (0,104 км) | г. Новошахтинск, ул. Ярошенко, 1-я Пролетарская | [2] |
| 35 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 Ф2 (0,004 км) | г. Новошахтинск, ул. Ярошенко, Красных партизан | [2] |
| 36 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 Ф3 (0,560 км) | г. Новошахтинск, ул. Мясникова, Суворова, Писарева, Антипова, Туполева | [2] |
| 37 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 Ф4 (0,188 км) | г. Новошахтинск, ул.1-я Пролетарская | [2] |
| 38 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-158 Ф1 (0,026 км + 0,920 км) | г. Новошахтинск, ул.1-я Пролетарская, 2-я Пролетарская | [2] |
| 39 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-158 Ф2 (0,928 км.+ 1,060 км) | г. Новошахтинск, ул. Матросова, Огарева, И.Франко, Налбандяна, Журавлева, Коммунистическая | [2] |
| 40 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Ф1 (0,440 км) | г. Новошахтинск, ул. Агрономическая, Тракторная | [2] |
| 41 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Ф2 (1,390 км)  | г. Новошахтинск, ул. Сибирская, Дружбы, Сельская | [2] |
| 42 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 Ф1 (0,026 км) | г. Новошахтинск, ул. Микояна | [2] |
| 43 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 Ф2 (0,500 км)  | г. Новошахтинск, ул.1-я Пролетарская | [2] |
| 44 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-0383 (бывш. ТП «Водострой») (0,936 км) | г. Новошахтинск, ул. Коллонтай, Водострой, Налбандяна | [2] |
| 45 | Воздушная линия изолированная ВЛИ-0,4 кВ от ТП-139 (0,395 км) с кабельной вставкой КЛ-0,4 кВ (0,030 км) «Электрические сети снабжения жилых домов по ул. Энгельса» | г. Новошахтинск, ул. Энгельса, участок № 1 | [2] |
| 46 | Воздушная линия изолированная ВЛИ-0,4 кВ от КТП-390 к малоэтажной застройке (0,432 км) | г. Новошахтинск, ул. Разина участок № 4 | [2] |
| 47 | Воздушная линия изолированная ВЛИ-0,4 кВ от КТП-391 (0,790 км) с кабельной вставкой КЛ-0,4 кВ (0,030 км) «Электрические сети снабжения жилых домов по ул. 1-я Пятилетка» | г. Новошахтинск, ул. 1-я Пятилетка | [2] |
| 48 | Воздушная линия изолированная ВЛИ 0,4 кВ (0,181 км) с кабельной вставкой КЛ-0,4 кВ (0,030 км) от КТП-392 к жилым домам  | г. Новошахтинск ул. Майская, 4, ул. Волгодонская, 10  | [2] |
| 49 | Воздушная линия изолированная ВЛИ 0,4 кВ от КТП-393 (0,770 км) | г. Новошахтинск, ул. Лесная, Пушкина | [2] |
| 50 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-96 к 40-ка квартирному жилому дому (2 х 0,110 км) | г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 84 | [2] |
| 51 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ЦРП-5 к дому № 58 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,068 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 58 | [2] |
| 52 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ЦРП-5 к дому № 60 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,090 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 60 | [2] |
| 53 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ЦРП-5 к дому № 62 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,070 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 62 | [2] |
| 54 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ЦРП-5 к дому № 66 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,130 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 66 | [2] |
| 55 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от БКТП-0381 к дому № 64 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,240 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 64 | [2] |
| 56 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от БКТП-0381 к дому № 68 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,140 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 68 | [2] |
| 57 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от БКТП-0381 к дому № 70 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,065 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 70 | [2] |
| 58 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от БКТП-0381 к дому № 72 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,120 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 72 | [2] |
| 59 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-0380 к дому № 74 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,095 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 74 | [2] |
| 60 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-0380 к дому № 76 марки АВБбшв-1-4х95 (2 х 0,040 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 76 | [2] |
| 61 | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-0380 к домам № 80 и № 86 марки АВБбШв-1-4\*95 (1,480 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 80, 86 | [2] |
| 62 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-0380 к дому № 90 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,095 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 90 | [2] |
| 63 | Две кабельные линии КЛ-0,4 кВ от ТП-0380 к дому № 92 марки АВБбшв 4х95 (2 х 0,110 км) | г. Новошахтинск, ул. Радио, 92 | [2] |